| 所有條文 |  |
| --- | --- |
| 名 稱 | 心理諮商所設置標準 |
| 發布日期 | 民國 93 年 04 月 02 日 |
| 法規類別 | 行政 ＞ 衛生福利部 ＞ 醫事目 |
| 第 1 條; 本標準依心理師法 (以下簡稱本法) 第二十條第五項規定訂定之。. 第 2 條; 心理諮商所之設施，應符合下列規定： 一、有明顯區隔之獨立作業場所及出入口。 二、總樓地板面積，不得小於二十平方公尺。 三、應有心理衡鑑室或心理諮商室，其空間應具隱密性與隔音效果，且合 計不得小於十平方公尺。 四、應有等候空間。 五、應有保存執行業務紀錄之設施，並有專責人員管理。 六、其他 (一) 心理衡鑑室或心理諮商室應在明顯可及處，設置警鈴。 (二) 心理衡鑑室或心理諮商室及等候空間，應明亮、整潔及通風。 (三) 應有緊急照明設備。. 第 3 條; 本標準自發布日施行。. |